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广西商业学校分体空调维修材料报价单
一、常用基础耗材配件
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	适用维修场景备注

	1
	空调纯铜铜管
	1匹—2匹
	米
	
	管路破损、漏氟、移机加长

	2
	空调纯铜铜管
	3匹—5匹
	米
	
	管路破损、漏氟、移机加长

	3
	铜管保温棉
	配套通用款
	米
	
	保温层老化、破损更换

	4
	空调包扎扎带
	通用加厚款
	米
	
	管路重新包扎、旧带更换

	5
	冷凝水排水管
	家用通用软管
	米
	
	水管开裂、堵塞、加长改造

	6
	管路密封垫圈
	空调接头专用
	个
	
	管路接头漏氟、漏气密封

	7
	阻燃电工胶布
	通用防水款
	个
	
	线路防水、绝缘包裹

	8
	中性耐候玻璃胶
	门窗墙体通用
	支
	
	空调墙洞密封、防水堵漏

	9
	原装空调过滤网
	1-1.5P挂机
	套
	
	滤网破损、老化无法清洗

	10
	原装空调过滤网
	3-5P柜机
	套
	
	滤网破损、老化无法清洗





二、电容易损配件（高频故障）
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	适用维修场景备注

	1
	原装压缩机启动电容
	25μF-35μF(1-1.5P)
	个
	
	压缩机不启动

	2
	原装压缩机启动电容
	50μF-60μF(2-3P)
	个
	
	大匹数柜机压缩机启动故障

	3
	原装内外机风机电容
	2μF-5μF通用
	个
	
	风扇不转、风量小、异响


三、制冷剂（雪种）
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	适用维修场景备注

	1
	R22制冷剂
	家用罐装
	次
	
	老式定频空调补氟、加氟

	2
	R32制冷剂
	环保变频专用
	次
	
	新款家用变频空调通用

	3
	R410A制冷剂
	高端变频专用
	次
	
	高端挂机、小型变频柜机


四、电控电路配件
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	适用维修场景备注

	1
	原装室内机主板
	1-1.5P挂机
	个
	
	内机失灵、不通电、按键故障

	2
	原装室外机主板
	1-1.5P挂机
	个
	
	外机不工作、启停异常

	3
	原装变频外机主板
	1-1.5P挂机
	个
	
	变频空调外机故障报错

	4
	原装室内机主板
	3-5P柜机
	个
	
	内机失灵、不通电、按键故障

	5
	原装室外机主板
	3-5P柜机
	个
	
	外机不工作、启停异常

	6
	原装变频外机主板
	3-5P柜机
	个
	
	变频空调外机故障报错

	7
	空调原装温度传感器
	室温或管温
	个
	
	不制冷、频繁启停、温度异常

	8
	原装遥控接收头
	挂机
	个
	
	遥控失灵、接收无反应

	9
	原装空调遥控器
	美的、格力牌
	个
	
	原装遥控器损坏、丢失

	10
	原装内外机联机线
	成套款
	条
	
	线路老化、断裂、鼠咬破损

	11
	16A空调专用插座
	大功率阻燃款
	个
	
	插座烧坏、供电接触不良


五、风机风轮配件
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	适用维修场景备注

	1
	原装内机贯流风轮
	1-1.5P挂机
	个
	
	风轮变形、积垢异响、破损

	2
	原装外机风扇叶
	家用款
	个
	
	外机风叶断裂、抖动噪音大

	3
	原装内机风机电机
	3-5P
	个
	
	内机无风、电机烧毁不转

	4
	原装外机风机电机
	室外防水专用
	个
	
	外机散热不良、风扇不工作


六、管路阀件配件
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	适用维修场景备注

	1
	原装空调四通阀
	1-2P冷暖
	个
	
	空调不制热、冷热换向失灵

	2
	原装空调四通阀
	3-5P冷暖通用
	个
	
	空调不制热、冷热换向失灵

	3
	原装毛细管/单向阀
	管路配件
	个
	
	制冷差、管路堵塞、泄压异常

	4
	原装压缩机保护器
	过热保护
	个
	
	压缩机过热频繁停机跳闸


七、外机安装配套配件
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	适用维修场景备注

	1
	普通外机支架
	1-1.5P镀锌款
	套
	
	支架生锈、变形、断裂更换

	2
	加厚不锈钢支架
	通用防腐款
	套
	
	高层、户外潮湿环境专用

	3
	外机减震胶垫
	成套4个装
	套
	
	外机震动大、共振噪音扰民


八、核心大件配件
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	适用维修场景备注

	1
	原装定频压缩机
	1-1.5P
	台
	
	压缩机卡缸、烧毁、彻底损坏

	2
	原装变频压缩机
	1-1.5P
	台
	
	变频空调核心大件故障维修

	3
	原装定频压缩机
	3P
	台
	
	压缩机卡缸、烧毁、彻底损坏

	4
	原装变频压缩机
	3P
	台
	
	变频空调核心大件故障维修

	5
	原装定频压缩机
	5P
	台
	
	压缩机卡缸、烧毁、彻底损坏

	6
	原装变频压缩机
	5P全新
	台
	
	变频空调核心大件故障维修


九、附加服务单价
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	适用维修场景备注

	1
	上门检测费
	
	次
	
	

	2
	基础维修费（简单换件）
	
	次
	
	

	3
	高空作业费（4楼及以上）
	
	次
	
	

	4
	铜管焊接费
	
	次
	
	

	5
	1—2匹深度清洗
	
	次
	
	

	6
	3—5匹深度清洗
	
	次
	
	


十、基础拆装（单拆/单装/整机移机）
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	单价（元）
	适用维修场景备注

	1
	挂机（1～2匹）
	
	次
	
	

	2
	柜机（2～5匹）
	
	次
	
	

	3
	砖墙
	
	个
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