附件

广西商业学校分体空调维修材料报价单

一、常用基础耗材配件

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 适用维修场景备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调纯铜铜管 | 1匹—2匹 | 米 |  | 管路破损、漏氟、移机加长 |
| 2 | 空调纯铜铜管 | 3匹—5匹 | 米 |  | 管路破损、漏氟、移机加长 |
| 3 | 铜管保温棉 | 配套通用款 | 米 |  | 保温层老化、破损更换 |
| 4 | 空调包扎扎带 | 通用加厚款 | 米 |  | 管路重新包扎、旧带更换 |
| 5 | 冷凝水排水管 | 家用通用软管 | 米 |  | 水管开裂、堵塞、加长改造 |
| 6 | 管路密封垫圈 | 空调接头专用 | 个 |  | 管路接头漏氟、漏气密封 |
| 7 | 阻燃电工胶布 | 通用防水款 | 个 |  | 线路防水、绝缘包裹 |
| 8 | 中性耐候玻璃胶 | 门窗墙体通用 | 支 |  | 空调墙洞密封、防水堵漏 |
| 9 | 原装空调过滤网 | 1-1.5P挂机 | 套 |  | 滤网破损、老化无法清洗 |
| 10 | 原装空调过滤网 | 3-5P柜机 | 套 |  | 滤网破损、老化无法清洗 |

二、电容易损配件（高频故障）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 适用维修场景备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原装压缩机启动电容 | 25μF-35μF(1-1.5P) | 个 |  | 压缩机不启动 |
| 2 | 原装压缩机启动电容 | 50μF-60μF(2-3P) | 个 |  | 大匹数柜机压缩机启动故障 |
| 3 | 原装内外机风机电容 | 2μF-5μF通用 | 个 |  | 风扇不转、风量小、异响 |

三、制冷剂（雪种）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 适用维修场景备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R22制冷剂 | 家用罐装 | 次 |  | 老式定频空调补氟、加氟 |
| 2 | R32制冷剂 | 环保变频专用 | 次 |  | 新款家用变频空调通用 |
| 3 | R410A制冷剂 | 高端变频专用 | 次 |  | 高端挂机、小型变频柜机 |

四、电控电路配件

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 适用维修场景备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原装室内机主板 | 1-1.5P挂机 | 个 |  | 内机失灵、不通电、按键故障 |
| 2 | 原装室外机主板 | 1-1.5P挂机 | 个 |  | 外机不工作、启停异常 |
| 3 | 原装变频外机主板 | 1-1.5P挂机 | 个 |  | 变频空调外机故障报错 |
| 4 | 原装室内机主板 | 3-5P柜机 | 个 |  | 内机失灵、不通电、按键故障 |
| 5 | 原装室外机主板 | 3-5P柜机 | 个 |  | 外机不工作、启停异常 |
| 6 | 原装变频外机主板 | 3-5P柜机 | 个 |  | 变频空调外机故障报错 |
| 7 | 空调原装温度传感器 | 室温或管温 | 个 |  | 不制冷、频繁启停、温度异常 |
| 8 | 原装遥控接收头 | 挂机 | 个 |  | 遥控失灵、接收无反应 |
| 9 | 原装空调遥控器 | 美的、格力牌 | 个 |  | 原装遥控器损坏、丢失 |
| 10 | 原装内外机联机线 | 成套款 | 条 |  | 线路老化、断裂、鼠咬破损 |
| 11 | 16A空调专用插座 | 大功率阻燃款 | 个 |  | 插座烧坏、供电接触不良 |

五、风机风轮配件

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 适用维修场景备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原装内机贯流风轮 | 1-1.5P挂机 | 个 |  | 风轮变形、积垢异响、破损 |
| 2 | 原装外机风扇叶 | 家用款 | 个 |  | 外机风叶断裂、抖动噪音大 |
| 3 | 原装内机风机电机 | 3-5P | 个 |  | 内机无风、电机烧毁不转 |
| 4 | 原装外机风机电机 | 室外防水专用 | 个 |  | 外机散热不良、风扇不工作 |

六、管路阀件配件

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 适用维修场景备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原装空调四通阀 | 1-2P冷暖 | 个 |  | 空调不制热、冷热换向失灵 |
| 2 | 原装空调四通阀 | 3-5P冷暖通用 | 个 |  | 空调不制热、冷热换向失灵 |
| 3 | 原装毛细管/单向阀 | 管路配件 | 个 |  | 制冷差、管路堵塞、泄压异常 |
| 4 | 原装压缩机保护器 | 过热保护 | 个 |  | 压缩机过热频繁停机跳闸 |

七、外机安装配套配件

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 适用维修场景备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 普通外机支架 | 1-1.5P镀锌款 | 套 |  | 支架生锈、变形、断裂更换 |
| 2 | 加厚不锈钢支架 | 通用防腐款 | 套 |  | 高层、户外潮湿环境专用 |
| 3 | 外机减震胶垫 | 成套4个装 | 套 |  | 外机震动大、共振噪音扰民 |

八、核心大件配件

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 适用维修场景备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原装定频压缩机 | 1-1.5P | 台 |  | 压缩机卡缸、烧毁、彻底损坏 |
| 2 | 原装变频压缩机 | 1-1.5P | 台 |  | 变频空调核心大件故障维修 |
| 3 | 原装定频压缩机 | 3P | 台 |  | 压缩机卡缸、烧毁、彻底损坏 |
| 4 | 原装变频压缩机 | 3P | 台 |  | 变频空调核心大件故障维修 |
| 5 | 原装定频压缩机 | 5P | 台 |  | 压缩机卡缸、烧毁、彻底损坏 |
| 6 | 原装变频压缩机 | 5P全新 | 台 |  | 变频空调核心大件故障维修 |

九、附加服务单价

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 适用维修场景备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上门检测费 |  | 次 |  |  |
| 2 | 基础维修费（简单换件） |  | 次 |  |  |
| 3 | 高空作业费（4楼及以上） |  | 次 |  |  |
| 4 | 铜管焊接费 |  | 次 |  |  |
| 5 | 1—2匹深度清洗 |  | 次 |  |  |
| 6 | 3—5匹深度清洗 |  | 次 |  |  |

十、基础拆装（单拆/单装/整机移机）

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价（元） | 适用维修场景备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挂机（1～2匹） |  | 次 |  |  |
| 2 | 柜机（2～5匹） |  | 次 |  |  |
| 3 | 砖墙 |  | 个 |  |  |