## sheet1
广西商业学校火灾自动报警系统安装工程量预算清单
项目名称 |  | 广西商业学校火灾自动报警系统安装工程 |  |  | 项目地址 |  | 柳州市鱼峰区柳石路410号
承包方式 |  | 包工包料 |  |  | 工程报价
工程概况 |  | 本次要安装火灾自动报警系统的有3栋楼，分别为桂菜楼、宏商楼、砺功楼。桂菜楼为3层，建筑面积约1134㎡，宏商楼为7层，建筑面积约3780㎡，砺功楼为5层，建筑面积约1640平米。总建筑面积约6554㎡。
承包内容 |  | 消防火灾自动报警系统安装，线路架空连接至学生公寓楼消防控制室主机集中控制。
明 细
序号 | 工程内容 | 项 目 名 称 | 型号规格、参数 | 单位 | 数量 | 材料单价（元） | 人工费（元） | 合价（元） | 管理费/利润/措施费/规费8% | 增值税9%
1 | 桂菜楼安装消防火灾自动报警系统，设1个报警回路。 | 感烟探测器 |  | 个 | 24
2 |  | 感温探测器 |  | 个 | 12
3 |  | 手动报警按钮 |  | 个 | 12
4 |  | 消火栓报警按钮 |  | 个 | 6
5 |  | 声光报警器 |  | 个 | 6
6 |  | 消防广播模块 |  | 个 | 1
7 |  | 消防广播扬声器 |  | 个 | 9
8 |  | 隔离模块 |  | 个 | 1
9 |  | 端子箱 |  | 个 | 3
10 |  | 报警总线 |  | 米 | 180
11 |  | 消防电话线 |  | 米 | 60
12 |  | 消防广播线 |  | 米 | 80
13 |  | 消防24V电源线 |  | 米 | 80
14 |  | 线路套管 |  | 米 | 400
15 |  | 墙体打洞 |  | 个 | 12
16 |  | 辅材 |  | 项 | 1
17 |  | 调试费 |  | 项 | 1
18 | 宏商楼安装消防火灾自动报警系统，设1个报警回路。 | 感烟探测器 |  | 个 | 102
19 |  | 手动报警按钮 |  | 个 | 21
20 |  | 消火栓报警按钮 |  | 个 | 36
21 |  | 声光报警器 |  | 个 | 21
22 |  | 消防广播模块 |  | 个 | 1
23 |  | 消防广播扬声器 |  | 个 | 35
24 |  | 隔离模块 |  | 个 | 1
25 |  | 端子箱 |  | 个 | 7
26 |  | 报警总线 |  | 米 | 900
27 |  | 消防电话线 |  | 米 | 200
28 |  | 消防广播线 |  | 米 | 450
29 |  | 消防24V电源线 |  | 米 | 200
30 |  | 线路套管 |  | 米 | 1750
31 |  | 墙体打洞 |  | 个 | 70
32 |  | 辅材 |  | 项 | 1
33 |  | 调试费 |  | 项 | 1
34 | 砺功楼安装消防火灾自动报警系统，与桂菜楼共用一个回路。 | 感烟探测器 |  | 个 | 63
35 |  | 手动报警按钮 |  | 个 | 10
36 |  | 消火栓报警按钮 |  | 个 | 10
37 |  | 声光报警器 |  | 个 | 10
38 |  | 消防广播模块 |  | 个 | 1
39 |  | 消防广播扬声器 |  | 个 | 20
40 |  | 隔离模块 |  | 个 | 1
41 |  | 端子箱 |  | 个 | 5
42 |  | 报警总线 |  | 米 | 400
43 |  | 消防电话线 |  | 米 | 200
44 |  | 消防广播线 |  | 米 | 200
45 |  | 消防24V电源线 |  | 米 | 200
46 |  | 墙体打洞 |  | 个 | 40
47 |  | 线路套管 |  | 米 | 1000
48 |  | 辅材 |  | 项 | 1
49 |  | 调试费 |  | 项 | 1
50 | 架空线路：所有线路汇合到宏商楼，从宏商楼架空引至学生公寓楼消防控制室。信号总线：2回路2组，消防电源线1组，消防广播线1组，消防电话线1组。 | 架空电缆敷设 |  | 米 | 240
51 |  | 主机接线调试 |  | 项 | 1
备注：
报价合计