## Sheet1
广西商业学校财经商贸系数字营销实训基地-装修改造项目 分项工程量清单
序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 要求内容
一 | 前期方案设计
1 | 全套设计方案VR全景效果图 | 1 | 套 | 提供设计方案，VR全景效果图落地
2 | 全案施工图纸 | 1 | 套 | 提供施工落地的详细施工图纸
二 | 基础拆除项目
3 | 墙面瓷砖拆除清运 | 80 | ㎡ | 墙面旧装饰瓷砖拆除
4 | 瓷砖地面开线槽 | 3 | 间 | 约20米50*50线槽
5 | 线槽不锈钢盖板 | 3 | 间 | 线槽完工后覆盖不锈钢盖板
6 | 强弱电设备无损拆除 | 3 | 间 | 教室电器设备、照明、用电器的无损拆除，备用
7 | 垃圾清运 | 3 | 车 | 建筑垃圾及旧装饰清运至城市建渣填埋场
三 | 电路改造
8 | 强电局部改造 | 433.5 | ㎡ | 1.线路剔槽暗铺。 走线横、平、竖、直。 2.线套阻燃PVC-u有色线管，国标铜线。 3.过梁、柱用黄腊管。 4.线在中途不能有接头。 5.不足一米的按一米计算。照明线路及弱电设备供电线路使用 6.若此项部分整改，则公司保修1年。若此项全部重做，则公司保修3年。BV-4线 BV-2.5线 pvc20线管，配插座面板等
9 | 弱电局部改造 | 433.5 | ㎡ | 电脑\电视线（以单根线长度计算）高清线、光纤等
10 | 灯具灯带照明、开关面板、水晶头保护盖 | 2 | 间 | 低压24V，硅胶线形灯及铝合金卡槽防眩光线形灯，按现场配置变压器。开关面板约60个点位、
11 | 木工板制作地台 | 24 | ㎡ | 8*3*0.2m的木工板地台制作
12 | 平铺效果图同色地毯 | 27 | ㎡ | 3mm厚度圈绒地毯
13 | 轻钢龙骨石膏板边吊 | 50 | m | 轻钢龙骨支架、石膏板饰面做边吊
14 | 吊顶喷黑 | 144.5 | ㎡ | 天花底色喷黑
15 | 铝方通吊顶 | 144.5 | ㎡ | 1.使用轻钢龙骨支架，0.7mm铝方通
16 | 灯具灯带照明、开关面板、水晶头保护盖 | 3 | 间 | 低压24V，硅胶线形灯及铝合金卡槽防眩光线形灯，按现场配置变压器。开关面板约30个点位、局部改造
17 | 增加线性灯照明 | 56 | m | 低压24V，硅胶线形灯及铝合金卡槽防眩光线形灯，按现场配置变压器
18 | 24v安全电压变压器 | 8 | 套 | 24v低压变压器
四 | 其它项目
19 | 安全措施费 | 1 | 项 | 脚手架安全绳等必要措施
20 | 竣工保洁 | 1 | 项 | 施工完毕后全面清洁，含地面清扫拖洗、墙面除尘、玻璃擦拭、设施设备归位等
21 | 废料及垃圾清场 | 1 | 车 | 施工废料、垃圾分类打包装车，清运至指定建筑垃圾消纳场处理
23 | 项目管理、材料运杂费 | 1 | 项 | 按项目合计费用的5%收取